附件1：锡林郭勒盟化工重点监控点评分标准

| 一级指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 | 提供材料 | 评分单位 | 是/否 |
| 基本要求 | 1.企业布局 | 一票否决 | 企业厂区集中连片，符合企业所属旗县市区规划（国土空间规划、产业发展规划、生态环境保护规划等），满足安全控制线等要求，否则一票否决。 | - 企业与周边生态红线区位置关系表（含保护区名称、与保护区距离、保护区情况）； - 企业与周边生态红线区位置关系图； - 地方相关规划中的内容 | 自然资源局 生态环境局 | 是□ 否□ |
|  | 2.产业政策 |  | 企业产品、工艺技术装备和生产规模符合国家现行的《产业结构调整指导目录》、《西部地区鼓励类产业目录》和国家、自治区、锡林郭勒盟有关产业政策要求，否则一票否决。 | - 主要产品、工艺和装备清单 - 有合法合规的核准立项备案手续 | 工信局 | 是□ 否□ |
|  | 3.安全距离 |  | 企业厂区距离闪电河、滦河、锡林河、乌拉盖河干流及其主要支流河湖管理范围边界外侧距离大于1000米。 企业生产、储存装置间距离及其与周边学校、医院、居民集中区等敏感点的距离符合外部安全等有关要求，否则一票否决。 | 企业位置、与周边敏感点距离证据；相关部门证明文件 | 应急管理局 | 是□ 否□ |
|  | 4.安全、环保事故 |  | 企业当年度没有受到国家、自治区和盟级挂牌督办，不存在安全、环保、消防等限期整改未完成事项。近三年未发生较大及以上生产安全事故、突发环境事件。不存在非法用地、非法取水问题。 | 当地应急管理、生态环境部门、土地管理部门、水利部门证明文件或相关批复或相关证书； | 应急管理局 生态环境局 消防救援支队 自然资源局 | 是□ 否□ |
|  | 5.企业规模效益 |  | 基础化工生产企业上年度或者近三年平均主营业务收入5亿元以上，税收贡献不低于2500万元；精细化工和化工新材料生产企业上年度或者近三年平均主营业务收入5000万元以上，税收贡献不低于500万元。 | - 经过审计的上一年（或近三年）企业财务报告； 2.当地税务部门出具的上一年（或近三年）企业纳税证明。 | 工信局 | 是□ 否□ |
|  | 6.污染物治理 |  | 企业严格落实污染防治主体责任，落实环保“三同时”制度，企业废水、废气等实现达标排放。企业按要求设置环保监测监控系统及平台，并按要求开展自行监测。危险废物全部实现规范化处理。 | 1.环境检测报告；2.排污许可证；3.企业危废实现规范化处理相关证据；4.属地生态环境部门证明 | 生态环境局 | 是□ 否□ |
|  | 7.正规设计 |  | 化工装置经具备相应资质设计单位进行正规设计，或完成安全设计诊断。 | 1.设计资料2.安全设计诊断报告与设计单位资质文件； | 应急管理局 | 是□ 否□ |
|  | 8.消防验收 |  | 企业按照有关法律法规要求办理特殊建设工程消防设计审查、验收手续或其他建设工程消防备案抽查。 | 相关批复文件、验收证书（或意见书、专家意见等） | 住建局 | 是□ 否□ |
| 二级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 | 提供材料 | 评分单位 | 得分 |
| 基础设施 （19分） | 1.消防供水 | 2 | 企业建设满足要求的消防供水及消火栓系统，并通过消防验收得2分 | 1.《特殊建设工程消防设计审查意见书》2.《特殊建设工程消防竣工验收意见书/建设工程消防竣工备案凭证》 | 住建局 |  |
|  | 2.供电系统 | 5 | 根据需要配备双电源或双回路供电系统的5分 | 供电合同等 | 工信局 |  |
|  | 3.消防设施 | 5 | 企业消防设施建设符合国家要求，通过消防验收得6分 | - 《建筑消防设施检测报告》 - 2.《特殊建设工程消防竣工验收意见书/建设工程消防竣工备案凭证》 | 住建局 |  |
|  | 4.废水处理 | 4 | 采取事故排水防扩散、出厂拦截措施；清净下水隔离措施；雨水隔离措施；生产废水隔离、分类收集、分质处理，初期雨水收集后纳入废水处理系统。每完成一项得1分，最高得4分。 | 企业项目竣工环保验收文件等资料； | 生态环境局 |  |
|  | 5.重要设施防渗漏设计 | 2 | 企业有毒有害物质的重点场所或重点设施设备进行防渗漏设计得2分 | 设计资料等 | 应急管理局 生态环境局 |  |
|  | 6.监测监控 | 1 | 涉重大危险源企业将重点监管危险化工工艺、重大危险源等相关监测监控数据、有毒有害气体及可燃气体监测监控接入到危险化学品安全生产风险监测预警系统得1分 | 相关运行截图、现场核查等 | 应急管理局 |  |
| 安全生产（32分） | 1.人员配备 | 3 | 企业按照要求设置安全管理机构，并配备满足安全生产需要的管理人员，具备有效的安全生产管理能力得2分；企业配备符合要求的专职的注册安全工程师，得1分。 | 1.企业主要负责人、分管安全生产负责人、专职安全管理人员和一线岗位从业人员等学历和工作经历等资料； 2.企业员工数量和专职安全生产管理人员名册； 3.注册安全工程师名册和注册安全工程师在本企业注册的执业证等资料 | 应急管理局 |  |
|  |  | 2 | 具有满足应急救援要求的消防设施及人员 | 消防救援设施及人员相关资料 | 消防救援支队 |  |
|  | 2.安全管理 | 5 | 1.企业安全生产标准化等级：三级得1分，二级得2分，一级得3分； | 1.企业安全生产标准化等级证明； | 应急管理局 |  |
|  |  |  | 2.建立全员安全生产责任制和考核机制，并定期考核、奖惩，得2分。 | 2.企业安全生产责任制档案、奖惩记录等资料 | 应急管理局 |  |
|  | 3.生产许可 | 3 | 企业取得危险化学品生产、储存或使用许可证得3分，如不涉及，给满分 | 相关生产许可证书、批复文件 | 应急管理局 |  |
|  | 4.本质安全 | 7 | 1.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置完成全流程反应安全风险评估和自动化改造，得2分（如不涉及，直接给分） | 相关报告及改造证明文件， | 应急管理局 |  |
|  |  |  | 2.涉重大危险源企业落实包保管控责任制得2分，实现在线监测预警，得3分。 | 相关制度；运行截图等 | 应急管理局 |  |
|  | 5.风险管控 | 6 | - 重大危险源在线监测预警累计处置率100%，得2分，预警累计处置率80%以上得1分，（如不涉及，直接给分） | 相关运行截图；现场检查 | 应急管理局 |  |
|  |  |  | - 企业对易制毒、易制爆、剧毒化学品实现全过程管理得2分 | 相关管理台账、照片等 | 公安局 |  |
|  |  |  | - 为企业服务的企业危化品运输车辆取得道路运输证，从业人员取得从业资格证得2分 | 相关车辆人员备案证明 | 交通运输局 |  |
|  | 6.应急能力 | 4 | 设有企业专业救援队伍，专职或兼职10人以上得2分、专职或兼职5人以上得1分；完成针对性专业装备或应急物资配备，得1分；企业按要求组织安全应急演练得1分。 | 企业专业救援队伍情况，专业装备和应急物资储备清单，员工演练、培训情况资料 | 应急管理局 |  |
|  | 7.安全监管 | 2 | 近三年未发生安全生产事故，得2分； | 属地应急管理部门相关证明 | 应急管理局 |  |
| 生态环境保护 （25分） | 1.环境事件风险评估 | 2 | 完成突发环境事件风险评估或突发环境事件应急预案得2分，否则不得分。 | 突发环境事件风险评估报告或突发环境应急预案等资料 | 生态环境局 |  |
|  | 2.废气、废水在线监控 | 5 | 1.按要求安装废气在线监控设备并与生态环境部门联网传输得2.5分； | 1.重点排污单位名录、验收文件等资料； 2.现场照片 | 生态环境局 |  |
|  |  |  | 2.按要求安装废水在线监控设备并与生态环境部门联网传输得2.5分。 | 1.重点排污单位名录、验收文件等资料； 2.现场照片 | 生态环境局 |  |
|  | 3.固体废弃物设施（场所）建设 | 6 | 1.建有一般工业固废贮存设施（场所）得2.5分； | 1.一般工业固废贮存设施（场所）现场照片； 2.一般工业固废贮存台账等资料 | 生态环境局 |  |
|  |  |  | 2.建有危险废物贮存设施（场所）得2分； | 1.危险废物贮存设施（场所）现场照片 2.危险废物贮存台账等资料 | 生态环境局 |  |
|  |  |  | 3.采取相应的防范措施进行安全分类存放得1.5分。 | 现场照片等 | 生态环境局 |  |
|  | 4.废气污染物 | 5 | - 厂内安装VOCs环境监测设施得5分； | 现场照片、对应生产系统图片界面等资料 | 生态环境局 |  |
|  | 5.固体废物污染防治 | 5 | - 一般工业固体废物综合利用率≥90%得2.5分； - 危险废物安全利用和处置率100%得2.5分。 | - 工业固废综合利用率证明； - 企业危险废物暂存、处理处置统计表； - 危险废物处置企业名称及经营许可证 | 生态环境局 工信局 |  |
|  | 6.达标排放 | 2 | - 企业落实环保“三同时”制度，废水、废气等实现达标排放。 | 在线监测数据、属地环保部门证明 | 生态环境局 |  |
| 绿色发展（6分） | 1.能源管理 | 6 | 企业单位产品能耗达到国家行业先进值得6分，达到行业准入值得4分，达到限定值得2分(产品没有标准的直接给分） | 相关能源审计报告、统计报表等 | 工信局 |  |
| 项目合规（18分） | 1.项目立项 | 3 | 企业项目立项等手续齐全有效 | 相关批复文件、验收证书（或意见书、专家意见等） | 工信局 |  |
|  | 2.节能审查意见 | 3 | 企业项目节能审查等手续齐全有效 | 相关批复文件、验收证书（或意见书、专家意见等） | 发改委 |  |
|  | 3.安全生产 | 3 | 企业项目安全生产等手续齐全有效 | 相关批复文件、验收证书（或意见书、专家意见等） | 应急管理局 |  |
|  | 4.环境保护 | 3 | 企业项目环境保护等手续齐全有效 | 相关批复文件、验收证书（或意见书、专家意见等） | 生态环境局 |  |
|  | 5.用地 | 3 | 企业项目用地规划等手续齐全有效 | 相关批复文件、验收证书（或意见书、专家意见等） | 自然资源局 |  |
|  | 6.施工、消防 | 3 | 企业厂房和生活办公房屋建筑施工、消防等手续齐全有效 | 相关批复文件、验收证书（或意见书、专家意见等） | 住建局 |  |